## Slide 1
Compton-TDCR система за изследване на светлинния отклик на органични сцинтилатори
В. Тодоровa, P. Cassettea, В. Йордановb, С. Георгиевa, С. Ивановa, К. Митевa
Софийски Университет, Физически факултет, кат. Атомна физика
Yantel, LLC, Santa Fe, New Mexico, USA
Конференция „Катедра Атомна физика на 80 години“,
София
16-18.04.2026 г.

## Slide 2
Оценка на светлинен добив по TDCR метода
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
2/ 22
Вероятност за излъчване на фотона при средно
Вероятност за създаване на n фотоелетрона при средно (E)
– вероятност за избиване на фотоелектрон
TDCR – Triple-to-Double Coincidence Ratio Method

## Slide 3
Зависимост между m и E
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
3 / 22
– среден брой фотони излъчени при отдаване на енергия Е
α – светлинен добив на сцинтилатора
kB – параметър на йонизационно гасене
– спирачна способност на частицата
→ Приложима само за бързата сцинтилационна компонента
Не се описва с
T1 + T1 → S1 + S0 – забавена флуоресценция
S1 → S0 + hν – бърза флуоресценция
Описва се с
Формула на Бъркс
Светлинният отклик не е линеен спрямо отдадената енергия
Mater. Adv.,
2022, 3, 5871

## Slide 4
Модел на свободния параметър - να
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
4 / 22
S(E) – спектър на β-излъчващ радионуклид
В модела на свободния параметър числено намираме , така че:
пресметнатите = експерименталното
να описва броя фотоелектрони на keV отдадена енергия
D=AB+BC+AC-2T

## Slide 5
Как избираме kB параметъра?
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
5 / 22
Променяме ефективността със сиви филтри като извършваме серия от TDCR измервания на една проба, за да се получи различна ефективност за детектиране
→ Избираме kB, за което A ~ const

## Slide 6
Compton-TDCR спектрометър за охарактеризиране на
течносцинтилационни коктейли

## Slide 7
Принцип на метода
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
7 / 22
Гама-квант се разсейва чрез Комптънов ефект в сцинтилатора
Енергията на разсеяния фотон се измерва с nHPGe
̶ енергия на комптъновия електрон
̶ енергия на гама кванта
̶ енергия на компътоново разсеяния гама квант
→ Изследваме светлинния отклик при известна енергия на електрона

## Slide 8
TDCR канал
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
8 / 22
3 ФЕУ-та Hamamatsu R331-05
Анализатор nanoTDCR+,
YANTEL
Оптична камера
CAEN DT1470ET
4 канален модул
за ВН
Отклик на фотокатода на R331-05

## Slide 9
nHPGe детектор за измерване на енергията на разсеяния γ-квант
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
9 / 22
Цифрова обработка на импулсите от предусилвателя на nHPGe (transistor reset) и многоканален анализатор
R=0.62% за пика на пълно поглъщане на 241Am
Оценените размери на кристала са използвани в МК симулация

## Slide 10
Compton-TDCR система
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
10 / 22
Колиматор и симулации направени от
Симеон Иванов

## Slide 11
Compton-TDCR система
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
11 / 22

## Slide 12
Подобрение на Compton-TDCR система
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
12 / 22
Ъпгрейда, направен от В. Йорданов позволява:
1 ROI → 8 ROI за едно измерване
По-бързо измерване
По-малка чувствителност към нестабилност на коктейла

## Slide 13
Изследване на светлинния отклик на течен сцинтилатор

## Slide 14
Изследване на светлинния отклик
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
14 / 22
Средният брой детектирани фотоелектрони като функция на отдадената в сцинтилатора енергия е фитирана с функцията:
Toluene + PPO (3H)

## Slide 15
Изследване на светлинния отклик
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
15 / 22
Сцинтилатор | kB eff. variation, cm/MeV | kB Compton, cm/MeV
Toluene + PPO (3H) | 0.0122(4) | 0.0122(15
Ultima Gold AB (14C) | 0.0080(6) | 0.0087(6)
Ultima Gold (63Ni) | 0.0105(5) | 0.0118(9)
Ultima Gold (55Fe) | 0.01 | 0.0111(4)
Ultima Gold AB (14C)
Ultima Gold (63Ni)
Ultima Gold (55Fe)
→ Много добро съгласуване между Compton-TDCR и измерванията при промяна на ефективността

## Slide 16
Приложения на изследванията на отклика на LS
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
16 / 22

## Slide 17
Благодарности
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
16 / 22
Представените резултати са включени в публикации с благодарности към проекта SUMMIT Финансиран от Европейския съюз и Националния план за Възстановяване и устойчивост на Република България, проект N. BG-RRP-2.004-0008-C01
Част от закупената апаратура е финансирано от проекта SPIRAD
Финансиран от ФНИ към МОН

## Slide 18
Благодаря за вниманието!

## Slide 19
Оценка на светлинен добив по TDCR метода
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
3 / 22
Вероятност за недетектиране: вероятността за създаване на 0 фотоелектрона при очаквана средна стойност
Вероятността за детектиране е функция на
→ средният брой фотоелектрони създадени при отдаване на енергия Е в сцинтилатора.
Ефективността за детектиране е вероятността за детектиране
Вероятността за детектиране е комплементарна на вероятността за недетектиране

## Slide 20
nHPGe детектор
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
12 / 22
Настройка на параметрите за формиране на импулса*
*изследвания на Християна Стойчева (дипломна работа)
Карта на ефективността за регистрация в пика на пълно поглъщане на линията с енергия 59.54 keV на 241Am*
Ренгенова снимка на германиевия кристал и криостата около него. Оценените размери на кристала са използвани в МК симулацията
R=0.62% за пика на пълно поглъщане на 241Am

## Slide 21
Изследване на светлинния отклик
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
15 / 22
Преди подобряването kB = 0.0111(18) cm/MeV
След подобряването
kB = 0.0122(15) cm/MeV
Toluene + PPO (3H)
kB Compton, cm/MeV | 0.0122(15)
kB eff. variation, cm/MeV | 0.0122(4)

## Slide 22
Изследване на светлинния отклик
Конференция „Катедра АФ на 80 години“, април 2026, Владислав Тодоров
18 / 22
Наблюдаваме разликата в оценката на kB параметъра при измервания с прозорец на съвпадения с различна дължина
Подобна промяна на kB параметъра се наблюдава и при измервания с вариране на ефективността
Toluene + PPO (3H)

## Slide 23
Изследване на влиянието на корекцията за случайни съвпадения при определяне на kB при промяна на ефективността със сиви филтри

## Slide 24
Мотивация
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2025, Владислав Тодоров
21 / 28
Dutsov et al. (2020) предлагат аналитична корекция за случайни съвпадения при измервания с използване на TDCR метода
Изследван е потенциалния ефект на случайните съвпадения върху избора на параметъра на йонизационно гасене kB за течни сцинтилатори
TDCR измервания, направени чрез вариране на ефективността с използване на сиви филтри, бяха анализирани без и със прилагане на корекцията за случайни съвпадения при определяне на стойността на параметъра на йонизационно гасене kB

## Slide 25
Анализ на измерванията
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2025, Владислав Тодоров
23 / 28
63Ni в UltimaGold, miniTDCR-LNHB
3H в toluene+PPO, TDCR-SU

## Slide 26
Резултати
Изнесен семинар на катедра Атомна физика, ноември 2025, Владислав Тодоров
24 / 28
Корекцията за случайни съвпадения не променя оценката на оптимална стойност на kB параметъра
За дадена проба, стойността на kB варира между различните TDCR системи
За дадена система и сцинтилатор, стойността на kB варира в зависимост от нуклида в пробата и продължителността на прозореца на съвпадения
Ще продължим теоретичните и експериментални изследвания на параметъра на йонизационно гасене kB и за по-добро разбиране на поведението му при отчитане на йонизационното гасене в рамките на TDCR модела