## Slide 1
Valentin T. Jordanov
YANTEL, LLC · Santa Fe, NM · USA
БРОЕНЕ НА ФОТОНИ ОТ СЦИНТИЛАЦИОННИ ДЕТЕКТОРИ В ПРОЗОРЦИ НА СЪВПАДЕНИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЪВ ВРЕМЕТО*
АТОМНА ФИЗИКА 80
*Patent Pending

## Slide 2: Метод за измерване на радиоактивности, стар почти толкова, колкото катедра Атомна Физика
АТОМНА ФИЗИКА 80

## Slide 3
АТОМНА ФИЗИКА 80
Течни Сцинтилатори
Радиоактивно вещество
+
Течен сцинтилатор
Фотоелектричен
Усилвател (ФЕУ)
Сравнително проста схема на броене
Импулсите от ФЕУ се броят
Радиоактивността се определя от получените броики импулси и времето на измерване
Ефективност на взаимодействие на радиацията с течния сцинтилатор е почти 100%
ПРОБЛЕМ
Импулси се броят даже, когато няма ампула с радиоактивност пред ФЕУ!?

## Slide 4
АТОМНА ФИЗИКА 80
Термоемисия от Фотокатода на ФЕУ
Термоемисията зависи експоненциално от температурата
Зависимост от материала на фотокатода
Термо-електроните са неразличими от фото-електроните
SER

## Slide 5
АТОМНА ФИЗИКА 80
Два Фотоумножителя в Схема на Съвпадения
Броенето на термо-електрони е значително подтиснато
Радиоактивността се определя от бройката на двойните съвпадения и времето на измерване
За оптимална работа се изисква подбор на ФЕУ с еднакви параметри
Квантова ефективност на ФЕУ фотокатодите: QE = 20% до 43%
Вероятност един фотон да достигне до ФЕУ: PT < 100%
Брой фотони от частица с енергия E: n(E) ~ 5-20 за един keV
Вероятност за броене на поне един фотон от ФЕУ:
Скорост на броене на двойни съвпадения: , където е активността разтворена в сцинтилатора.
ПРОБЛЕМ
Не знаем и за да определим активността Обикновено .

## Slide 6
АТОМНА ФИЗИКА 80
Три Фотоумножителя в Схема на Съвпадения
Добавянето на трети ФЕУ позволява определяне на ефективността на броене
Ефективността се определя от отношението на тройни към двойни съвпадения
Радиоактивността се определя от бройката на двойните съвпадения, времето и ефективността.
Двойни съвпадения: , ,
Тройни съвпадения:
Активност: , зависимост от фотони/keV!
ПРОБЛЕМ
Спектроскопия практически не е възможна поради различия в усилването на ФЕУ, както и различието на , и

## Slide 7: Може ли с един ФЕУ да се постигне същата или по-добра функционалност както тази на TDCR
АТОМНА ФИЗИКА 80

## Slide 8
АТОМНА ФИЗИКА 80
Съвпадения в Прозорци, Разпределени във Времето
СТАРА КОНЦЕПЦИЯ (TDCR)
НОВА КОНЦЕПЦИЯ
Първият детектиран фотон от А,В или С отваря прозорец на съвпадение
Проверява се дали поне един фотон се регистрира в прозореца
При затваряне на прозореца се определят и броят съвпаденията
Първият детектиран фотон от С отваря последователно прозорци на съвпадение
Проверява се дали поне един фотон се регистрира във всеки от последователните прозореци
При затваряне на последния прозорец се определят и броят съвпаденията между отделните прозорци

## Slide 9
АТОМНА ФИЗИКА 80
Скорости на Броене
Двойни съвпадения:
A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, B1B2
Тройни съвпадения:
A1A2B1, A1B1B2, A2B1B2, A1A2B2
Двойни съвпадения:
C12, C13, C23
Тройни съвпадения:
C123

## Slide 10
АТОМНА ФИЗИКА 80
Сцинтилационни Събития
Експоненциална плътност на вероятността:
Вероятност за един фотон в
Вероятност за един фотоелектрон във един ФЕУ
, М брой ФЕУ в съвпадение
Вероятност за броене на един фотон:
n0 – начален брой на възбудени състояния водещи то емисия на фотон

## Slide 11
АТОМНА ФИЗИКА 80
Зависимост на Вероятността от n0 и M
T0 = 0, T1 = 5τ, PTQE = 0.25

## Slide 12
АТОМНА ФИЗИКА 80
Първи Детектиран Фотон (FDP)
Първият детектиран фотон от ФЕУ е от изключителна важност
Докато ФЕУ не детектира първия фотон измерването няма информация, че сцинтилационно събитие се е случило. Случва се сцинтилационни събития да се изпускат ако фотон от тях никога не се регистрира (без FDP).
Докато ФЕУ изчаква да регистрира първия детектиран фотон, възбудените състояния намаляват, излъчвайки фотони, които не се детектират от ФЕУ – фотони загубени за измерването.
За да има измерване, трябва да има FDP. Следователно FDP, ако попада във w1, е винаги в съвпадение с w2 и w3, когато в тях се детектира поне един фотон. Прозорецът w1 може да се разглежда като безкрайно тесен.

## Slide 13
АТОМНА ФИЗИКА 80
Загуби на Фотони преди FDP
Случаен процес на Бернули до момента на детекция на първия фотон от ФЕУ. Независимост от скоростта на излъчване на фотони от сцинтилатора.
, където
Бернули ероятност за последователни, несполучливи опита на ФЕУ за детекция на сцинтилационен фотон излъчен от началото на сцинтиллационото събитие
Средният брой фотони загубени преди FDP зависи само от PT, QE and M
Среден брой фотони детектирани от ФЕУ кореспондиращи на сцинтилационно събитие с възбудени състояния водещи до емисия на фотони

## Slide 14
АТОМНА ФИЗИКА 80
Спектрална Нелинейност

## Slide 15
АТОМНА ФИЗИКА 80
Избор на Прозорците на Съвпадение – Едно ФЕУ

## Slide 16
АТОМНА ФИЗИКА 80
Едно или Две ФЕУ?
Прозорецът на съвпадения в конфигурация на два ФЕУ може да бъде толкова широк, колкото прозореца на съвпадения на TDCR. Струва ли се обаче като се сравни с един ФЕУ, не идентични са при правилен избор на прозорци на съвпадения.

## Slide 17
АТОМНА ФИЗИКА 80
Ефективност - Единични към Двоини Съвпадения
Прозорци:
Единична скорост на броене:
C1, C2, C3
Скорост на броене двойни съвпадения:
C12, C13, C23
Скорост на броене тройни съвпадения:
C123
За всяко сцинтилационно събитие, поради FDP:
Ефективността на броене се определя от

## Slide 18
АТОМНА ФИЗИКА 80
Monte Carlo – 10000 Събития
n0
2
3
4
6
8
12
20
30
50
80
C2 | C3 | C23
308.24 | 312.74 | 0.00
810.20 | 820.77 | 77.23
1419.10 | 1444.79 | 260.44
2766.36 | 2812.48 | 936.81
4078.11 | 4147.71 | 1911.07
6230.03 | 6304.50 | 4131.15
8599.33 | 8660.56 | 7508.45
9617.60 | 9641.11 | 9279.78
9972.03 | 9974.13 | 9946.21
9999.14 | 9999.28 | 9998.42
A2 | B2 | A2B2
312.32 | 306.39 | 0
813.84 | 817.69 | 77.16
1433.22 | 1432.63 | 260.54
2791.52 | 2793.88 | 938.52
4112.74 | 4112.35 | 1912.03
6275.43 | 6268.19 | 4140.24
8622.37 | 8640.39 | 7514.68
9626.98 | 9631.43 | 9278.85
9973.99 | 9973.35 | 9947.49
9999.43 | 9999.42 | 9998.85
AB | AC | BC | ABC
138.85 | 138.23 | 139.71 | 0
380.81 | 378.98 | 376.61 | 34.16
700.93 | 699.16 | 695.97 | 120.08
1477.64 | 1471.51 | 1469.58 | 464.61
2338.13 | 2338.17 | 2340.77 | 1007.34
4057.07 | 4057.97 | 4053.6 | 2464.14
6729.62 | 6730.59 | 6719.91 | 5454.59
8557.82 | 8545.79 | 8548.73 | 7889.05
9733.78 | 9731.87 | 9736.6 | 9602.88
9980.64 | 9980.49 | 9980.16 | 9970.67
Един ФЕУ
(0, 0.68τ] (0.68τ, 5τ]
Два ФЕУ
(0τ, 5τ]
TDCR
[0τ, 5τ]

## Slide 19
АТОМНА ФИЗИКА 80
Подтискане на Броенето на Термиони
FDP на термион е само един импулс. Не се очакват импулси след този на термион.
В схемата на съвпадения с един ФЕУ броим импулси само след FDP.
TERMION
LS EVENT

## Slide 20
АТОМНА ФИЗИКА 80
Практически Съображения
Модифицирани прозорци, компенсация за ширината на импулсите:
Сцинтилатор с времеkонстанта
Ултрабързи усилватели, компаратори
Реализация в FPGA

## Slide 21
АТОМНА ФИЗИКА 80
Спектроскопия

## Slide 22
АТОМНА ФИЗИКА 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представянето на тази нова концепция вероятно е първо и последно
Очаквам да ми се каже „Не работи“ от експертите в областа на течно-сцинтилационния анализ
Нямам възможност да я демонстрирам поради невъзможност да се сдобия с течни сцинтиллатори и радиоактивен материал
Иска ми се при интерес и възможности катедра „Атомна Физика“ да развие тази концепция и да стане водеща сред институциите занимаващи се с течни сцинтилатори
Ще помагам с електроника, ако е необходимо

## Slide 23
АТОМНА ФИЗИКА 80
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!